附件6

用户需求书

| 序号 | 服务内容 | 服务期 | 采购预算 | 预计检测数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市白云区太和镇农污设施出水和河涌地表水检测服务项目 | 自合同签订之日起1年（具体期限以签订的合同有效时间为准），或累计发生服务费用达到项目预算25万元时，合同自动终止。 | 人民币25万元 | 12个农污一体化处理设施出水和 22条重点河涌地表水进行每月(12个月) 定期水质检测 (全年约抽取 400 个点位)（包含太和镇与邻区/镇偏远山区河涌点位)（具体以实际发生工作量为准） |

一、项目背景

广州市白云区太和镇人民政府生态环境保护办为及时掌握河涌水质变化情况，推进黑臭水体整治，严格环境执法监管，实施太和镇农污设施出水和重点河涌地表水水质检测。

二、项目需求

1.广州市白云区太和镇农污一体化处理设施出水及22条河涌进行重点监测，每月（12个月）定期水质检测，农污污水设施排放口根据监管工作需求点位每月进行取水并对氨氮、总磷、化学需氧量、总氮四项指标进行检测并出具水质检测报告；每条河涌根据监管工作需求对上、中、下游取水点进行取水并对氨氮、总磷、溶解氧、氧化还原电位、透明度五项指标进行检测并出具水质检测报告，并对水质异常的河涌进行问题溯源出具相关台账，每年12月份出具 1 年以来农污一体化处理设施出水、重点河涌地表水折线图和水质变化的报告和建议。

2.供应商成交后，采购人将视实际需要给供应商分配采购任务，不承诺每项的采购数量，请供应商根据自身经验自行承担采购风险。供应商必须无条件接受采购人委派的配送任务，不得以数量太少或金额太小为由拒绝提供服务，否则采购人有权提前终止供应商的服务资格，所造成的一切责任由供应商自行承担。

三、服务期限：自合同签订之日起1年（具体期限以签订的合同有效时间为准），或累计发生服务费用达到项目预算25万元时，合同自动终止。

四、验收标准及要求

- 成果要求：供应商需向采购人提交包括但不限于：正式检测报告纸质版及电子版、相关图像资料等材料。

- 出具1年以来每条河涌水质折线图和水质变化的报告和建议。

- 水质异常的河涌进行问题溯源出具相关台账。

五、报价要求

- 供应商根据自身实力进行报价折扣率。报价折扣率必须为固定数值（保留小数点后2位，如：X.XX%），不得存在区间值（如X.XX%～Y.YY%），不得为负数。合同期内服务费按以下计算：本项目所有服务的结算金额=综合单价×成交折扣率×实际数量。报价实行综合单价包干价，包含开展材料费、设备费、工作人员及交通、报告费等费用、全额含税发票、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

- 六、保密

在技术服务期间采购人、成交人和双方提供的所有涉及项目的文档、资料、收费管理系统相关信息进行保密，如查实成交人确有泄密行为，采购人有权拒付全部技术服务报酬，并依法追究成交人的法律及赔偿责任。

七、付款方式

1.合同签订后十五日内支付合同总额30%的预付款；开展工作后，以进度款为周期结的方式结算价款，即以三个月为一个结算周期，次月的20日为上一个结算周期的付款期，如遇假期或其他未知的原因则顺延，但结算周期最长不应超过6个月，进度款服务的结算金额=综合单价×成交折扣率×实际数量-（预付款/4)。

2.成交人向采购人提供账号资料。

3.成交人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）成交人开具的正式发票。

- 八、项目清单

| 序号 | 类别 | 检测项目 | 报价依据/说明 | 单位 | 数量 | 综合单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、地表水质检测服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 常规五项 | 氨氮 | 广东省环境监测协会关于发布《广东省环境监测行业指导价》的通知（粤环监协【2018】11号） | 项 | 1 | 650 |
| 2 |  | 总磷 |  |  |  |  |
| 3 |  | 溶解氧 |  |  |  |  |
| 4 |  | 氧化还原电位 |  |  |  |  |
| 5 |  | 透明度 |  |  |  |  |
| 二、农污污水治理设施站点进出水水质监测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氨氮 |  | 广东省环境监测协会关于发布《广东省环境监测行业指导价》的通知（粤环监协【2018】11号） | 项 | 1 | 600 |
| 2 | 总磷 |  |  |  |  |  |
| 3 | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总氮 |  |  |  |  |  |
| 以上综合单价包含人员现场采样费、交通费 |  |  |  |  |  |  |