云环保建〔2019〕116号

关于35条黑臭河涌城中村污水治理

工程—白云区永泰村污水治理工程建设

项目环境影响报告表的批复

广州市白云区水务工程建设管理中心：

你单位报送的《35条黑臭河涌城中村污水治理工程—白云区永泰村污水治理工程建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)等资料收悉。

据《报告表》所述，项目位于广州市白云区永泰村，主要内容为完善区域内污水管与周边市政污水管的接驳,新建DN100-d600污水截污管道总长为250.922km，总投资22247.55万元，其中环保投资293万元。

经研究，我局批复如下：

一、我局同意《报告表》评价结论，项目在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，从环境保护的角度，项目产生的污染影响能够得到有效控制，污染物可以达标排放。

二、项目应认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，重点做好如下工作：

（一）加强施工期间废水排放管理，设置临时排雨、排水系统。施工废水经沉砂池处理后回用或排入市政污水管网。

（二）按照《广州市大气污染防治规定》的要求，文明施工，采取设置围挡、洒水降尘、覆盖等措施，减少施工期开挖、运输、装卸等过程中扬尘对周边环境的影响。

（三）严格执行《广州市环境噪声污染防治规定》的规定，合理安排作业时间，文明施工。选用低噪声设备和工艺，采取有效的隔音、消声等降噪措施，做好降噪工作。施工过程中，通过设置围挡、采用低噪设备、控制作业时间、加强环境保护监督管理等措施，降低噪声源对周围环境的影响，必要时须公告居民，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（四）做好固废处置工作。生活垃圾定点收集后统一交由环卫部门处理；加强建筑垃圾临时堆放点的管理，及时清运。严格按照《广州市建筑垃圾管理条例》的要求办理余泥渣土排放手续，并委托有资质的单位运至建筑废弃物弃置点。

三、项目配套的污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

四、项目建设过程中，建设内容、建设规模、规划布局或污染防治设施建设发生重大变化的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设完成后，你单位应按照国家和地方规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，环境保护设施经验收合格后方可投入使用。

广州市白云区环境保护局

2019年2月22日

公开方式：主动公开

抄  送：永平街环安办